xxxxxx(X2015xxx)　　询价采购公告

一、询价采购编号：**X2015xxx**

二、询价人：河北工业大学国有资产管理处

地址：天津市北辰区西平道5340号

邮编：300401

联系人：杨老师　　　　　　电话：022-60438393，60438197

电子邮箱：gzc@hebut.edu.cn

技术联系人：x老师 电话：022-xxxxx

三、采购设备名称、数量及主要技术指标等要求

**{离心机　　1台**

1. 最大容量≥4\*250ml；最大转速≥14000rpm；最大相对离心力≥20900g；

2. 温控范围：-9℃－40℃；最高转速时腔体内温度不高于4℃；

3. 具有快速预冷功能；

4. 具有待机制冷功能，确保离心前后甚至是最高转速时，维持低温状态；

5. 10档启动和停止档可选；

6. 自动识别转子，防止超速离心，具备自动安全锁盖、失衡停机功能；

7. 内置冷凝水槽，避免冷凝水堆积，防止污染；

8. 具备程序记忆功能，可存储程序35个或以上；离心过程中可改变参数值；

9. 无碳刷免维护驱动；

10.转子要求：6\*100ml铝合金固定角转，最大相对离心力≥15550×g (转速≥11000rpm)；

11.质保期1年或以上。}

或{

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
| 1 | 生物安全柜 | HFsafe1200LC | 台 | 1 | 力康公司 | 具体样式参照附件 |

}

四、报价截止时间：**2015年x月x日14：00。**

五、有兴趣并符合资格条件的供应商，请务必认真阅读《河北工业大学网上询价采购仪器设备报价须知》，在接受其所有条款要求的基础上按要求进行报价**。**　X2015395附件.doc