高校实验室重大安全事故隐患
1、‌违规存放使用易燃易爆危险品‌：在实验室内违规存放、使用易燃易爆化学品，或将此类实验室设置在建筑‌地下室或半地下室‌。
2、‌三级责任体系缺失‌：未建立健全并落实‌学校、二级单位、实验室‌三级安全管理责任体系。
3、‌无证准入操作‌：实验人员‌未通过安全培训考核、无准入资格‌擅自进入实验室开展实验活动。
4、‌重要危险源无管控方案‌：未对剧毒、易制爆、危险气体、辐射源、特种设备等重要危险源建立分级分类、应急预案及定期演练等‌全流程风险管控方案‌。
5、‌高危实验无风险分析与防护‌：涉及重要危险源实验时，‌未进行安全风险分析‌或未制定相应防护措施盲目操作。
6、‌擅自建设或使用涉危设施‌：未经主管部门许可，‌擅自建设、使用、转让‌涉及重要危险源的实验室或设备。
7、‌违规处置危险源‌：违规购买、存储、使用、运输、转让或处置重要危险源（如非法倒卖危化品、随意倾倒废液）。
8、‌超许可范围操作‌：在实验室内使用‌超出安全许可范围‌的材料设备，或进行‌超出安全等级‌的实验活动。
9、‌关键设施设备缺失或未维保‌：未按法规落实剧毒/易制爆存储设施、危废站、特种设备等‌重大设施设备‌的配备、定期检测与维护。
10、‌超量存放或缺失应急设施‌：实验室‌超量存放危险化学品‌、大量使用危险气体无报警/通风措施，或‌未配置应急急救设施及防护用品‌。‌‌
